**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Kod Słownika Zamówień CPV:

* 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.
* 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

**Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębówka Kolonia**

Zakres robót w szczególności obejmuje:

Sieć kanalizacji sanitarnej:

* Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku S66-S78,
* na sieci wykonać studzienki zgodne z zakresem projektu wraz z docinkami do granicy działek prywatnych.
* łączna długość sieci kan. sanit. o średnicy dn 200 mm wynosi 354m i dn 160 mm wynosi 46m
* Studnia S66 obliczona jako studnia o rzędnych 212,8/209,19
* Uwzględniono pełną wymianę gruntu
* Roboty odtworzenia nawierzchni dotyczą wjazdów na posesje
* Przykrycie przyłączy zwiększone do 1,7 m.

Szczegółowy zakres robót zawarty został w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentacji projektowej.

Wykonawca po wykonaniu prac doprowadzi teren do stanu pierwotnego. W wycenie należy uwzględnić prace związane z odtworzeniem gruntu po pracach budowlanych.